系统数据情况

数据库连接信息

| IP | *.*.*.* | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | * |  |
| 账号 | * |  |
| 密码 | * |  |
| 数据库名称 | fmfb |  |
| 数据库模式 |  |  |
| 数据库型号版本 | 8.0.11-TiDB-v7.5.1 | TiDB-v7.5.1兼容MySQL 8.0.11 协议 |

系统九类数据，具体情况如下：

| 类别 | 中文描述 | 数据库表名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备台账 | 锅炉基本信息 | account_boiler |  |
|  | 设备台账 | account_static_device |  |
|  | 设备管排信息 | account_device_piperow |  |
|  | 设备集箱信息 | account_device_pipebox |  |
|  | 设备焊口信息 | account_device_weld |  |
|  | 图档资料表 | base_archives |  |
| 受热面超温 | 测点基本信息表 | base_dev_pi_b |  |
|  | 超温受热面 | base_temp_device |  |
|  | 受热面测点配置表 | base_temp_point |  |
|  | 超温记录表 | monitor_hotarea_temp |  |
|  | 壁温超限时间段其他关联测点的数据 | sis_pi_data |  |
| 检修策划 | 锅炉检修策划表 | overhaul_boiler |  |
|  | 检测位置表 | overhaul_new_checklocation |  |
|  | 检测记录表 | overhaul_record | 包括测厚和缺陷记录 |
|  | 记录详情表 | overhaul_record_tubes |  |
|  | 壁厚减薄速率表 | overhaul_thickness_rate |  |
|  | 历史缺陷表 | overhaul_legacy_problem |  |
| 锅炉启停 | 启停机记录表 | monitor_boiler_start_stop |  |
| 吹灰器 | 吹灰器信息表 | base_soot_blower |  |
|  | 吹灰器属性表 | base_soot_blower_attr |  |
|  | 吹灰器运行记录 | monitor_soot_blower_run_record |  |
| 磨煤机 | 磨煤机信息表 | base_coal_mill |  |
|  | 磨煤机属性表 | base_coal_mill_attr |  |
|  | 磨煤机运行记录 | monitor_coal_mill_run_record |  |
| 防磨防爆小组 | 防磨防爆小组 | account_group |  |
|  | 防磨防爆小组成员 | account_group_member |  |
| 膨胀传感器 | 膨胀传感器 | sen_expansion |  |
|  | 膨胀传感器告警 | sen_expansion_alarm |  |
|  | 膨胀传感器记录 | sen_expansion_record |  |
|  | 膨胀传感器网关 | sen_gateway |  |
| 泄爆记录 | 泄爆记录表 | overhual_leakage |  |
| 三维模型 | 目录表 | km_catalog |  |
|  | 文件表 | km_file |  |

设备台账

锅炉信息表（account_boiler）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| boiler_id | varchar(32) | 主键 id |
| plant_id | varchar(32) | 电厂 id |
| boiler_code | varchar(32) | 锅炉编号 |
| boiler_name | varchar(128) | 锅炉名称 |
| boiler_type | varchar(32) | 锅炉类型 |
| boiler_describe | text | 锅炉描述 |
| producer | varchar(512) | 生产厂家 |
| boiler_model | varchar(128) | 型号 |
| capacity | varchar(128) | 容量 |
| run_date | date | 投产日期 |
| boiler_intro | varchar(512) | 设备简介 |
| file | varchar(128) | 附件 |
| structure | varchar(128) | 锅炉布置结构 |
| fire_type | varchar(128) | 点火方式 |
| made_date | date | 制造日期 |
| sort_by | int | 排序号 |
| edfh | decimal(8,2) | 额定负荷 |
| edzfl | decimal(8,2) | 额定蒸发量 |
| fh_point | varchar(128) | 负荷点号 |
| zfl_point | varchar(128) | 蒸发量点号 |
| stop_percent | decimal(8,2) | 停机百分比 |
| temp_point | varchar(128) | 温度点号 |
| press_point | varchar(128) | 压力点号 |

数据情况截图（示例）：

设备台账表（account_static_device）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| device_id | varchar(32) | 主键 id |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 id |
| device_code | varchar(128) | 设备编码 |
| device_name | varchar(512) | 设备名 |
| parent_device_id | varchar(32) | 父编码 |
| device_descrip | text | 设备描述 |
| device_type | varchar(128) | 一级受热面 / 二级受热面 |
| device_3d_code | varchar(128) | 模型编码 |
| device_level | varchar(32) | 设备级别 |
| sort_by | int | 排序号 |
| device_img_src | varchar(512) | 设备照片路径 |

数据情况截图（示例）：

设备管排信息（account_device_piperow）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 id |
| device_id | varchar(32) | 设备 id |
| piperow_name | varchar(128) | 管排名称 |
| transverse_pitch | decimal(8,2) | 横向节距 |
| longitudinal_pitch | decimal(8,2) | 纵向节距 |
| area | decimal(8,2) | 受热面面积 |
| row_count | int | 排数 |
| pipe_count | int | 管数 |
| model | varchar(512) | 规格材质 |
| model_name | varchar(100) | 模型名称 |
| actual_width | decimal(8,2) | 实际宽度 |
| actual_height | decimal(8,2) | 实际高度 |
| piperow_diameter | decimal(8,2) | 管直径 |
| piperow_spacing | decimal(8,2) | 管间距 |
| piperow_thickness | decimal(8,2) | 管厚度 |
| fins_thickness | decimal(8,2) | 鳍片厚度 |
| fins_width | decimal(8,2) | 鳍片宽度 |
| tilt_angle | decimal(8,2) | 倾斜角度 |
| coordinate | varchar(255) | 起始点坐标 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| sort_by | int | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

设备集箱信息（account_device_pipebox）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 id |
| device_id | varchar(32) | 设备 id |
| pipebox_name | varchar(128) | 集箱名称 |
| design_pressure | decimal(8,2) | 设计压力 |
| design_temp | decimal(8,2) | 设计温度 |
| work_pressure | decimal(8,2) | 工作压力 |
| experiment_pressure | decimal(8,2) | 水压试验压力 |
| model | varchar(512) | 规格材质 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| pipebox_type | varchar(32) | 集箱类型 |
| sort_by | int | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

设备焊口信息 (account_device_weld)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 id |
| device_id | varchar(32) | 设备 id |
| weld_name | varchar(128) | 焊口名称 |
| weld_count | int(11) | 焊口数量 |
| weld_type | varchar(64) | 焊口类型 |
| weld_model_front | varchar(128) | 前端材质 |
| weld_model_end | varchar(128) | 后端材质 |
| weld_location | varchar(128) | 焊口位置 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| sort_by | int(11) | 排序号 |
| device_3d_code | varchar(512) | 三维位置 |

数据情况截图（示例）：

图档资料表 (base_archives)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 主键 id |
| device_id | varchar(128) | 设备 id |
| overhaul_id | varchar(128) | 检修 id |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 id |
| file_name | varchar(128) | 资料名称 |
| file_id | varchar(128) | 附件 |
| file_catalogue | varchar(128) | 资料所属目录：图档资料、制度标准、检修总结、检修记录等 |
| file_type | varchar(32) | 资料类型：图纸说明书、设备说明书、国标、行标、地标等 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| view_count | int(11) | 浏览次数 |
| article_year | varchar(32) | 检修年份 |
| create_dept | varchar(32) | 创建部门 |
| create_by | varchar(32) | 创建人姓名 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(32) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

数据情况截图（示例）：

超温受热面

测点基本信息表（base_dev_pi_b）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 ID |
| pi_id | varchar(18) | 测点 ID |
| original_name | varchar(100) | 测点原始或镜像名称 |
| original_name_ch | varchar(255) | 原测点中文名称 |
| pi_code | varchar(40) | 新测点编码 |
| pi_name_ch | varchar(255) | 新测点中文名称 |
| identifier | varchar(40) | 类型唯一标识符 |
| calculation_unit | varchar(40) | 测点工程计算单位 |
| power_plant_id | varchar(18) | 所属电厂 |
| crew_type | varchar(50) | 所属机组 |
| kks_code | varchar(40) | 功能位置 |
| kks_describe | varchar(255) | 功能位置描述 |
| pi_create_time | date | 测点的创建时间 |
| is_synchronous | varchar(1) | 是否同步 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| create_id | varchar(18) | 创建人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| update_id | varchar(18) | 更新人 |
| create_name | varchar(100) | 创建人姓名 |
| update_name | varchar(100) | 更新人姓名 |
| data_flag | varchar(1) | 生效标识 |
| regulatory_agency | varchar(4) | 管理机构 |
| pi_identification | varchar(20) | 测点原始 ID |
| digitalset | varchar(255) | 状态集 |
| original_other_name | varchar(40) | 测点别名 |
| pi_type | varchar(40) | 测点类型 |
| standard_code | varchar(40) | 标准码 |
| pi_value | varchar(40) | 测点值 |
| pi_time | datetime | 测点时间 |
| code_state | varchar(1) | 测点状态 |
| pointsource | varchar(100) | 测点源 |
| remark | varchar(200) | 备注 |

数据情况截图（示例）：

超温受热面（base_temp_device）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键ID |
| device_id | varchar(32) | 设备ID |
| sort_by | int(0) | 排序号 |
| boiler_id | varchar(32) | 所属锅炉 |
| over_hot_limit | double(10,2) | 壁温限值 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| pipe_count | int(0) | 总管数 |
| row_count | int(0) | 总排数 |
| chart_type | varchar(128) | 图表类型 |
| chart_position | varchar(128) | 图位置 |
| chrat_model | varchar(128) | 图组 |
| direction | varchar(20) | 管方向 |
| temp_limit_pressure | varchar(128) | 温度极限压力 |
| row_sort | int(0) | 排向顺序 |
| pipe_sort | int(0) | 管向顺序 |
| model_id | varchar(36) | 训练模型id |
| header_point_id | varchar(36) | 入口集箱测点id |
| length_sczle | decimal(6,2) | 长度占比 |
| change_second | int(0) | 变化秒数 |
| change_temperature | int(0) | 变化温度 |

数据情况截图（示例）：

受热面测点配置表（base_temp_point）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(0) | 主键ID |
| point_id | int(0) | 测点ID |
| point_code | varchar(128) | 测点编码 |
| point_name | varchar(128) | 测点名称 |
| device_id | varchar(32) | 设备ID |
| row_num | int(0) | 排数 |
| pipe_num | int(0) | 管数 |
| pipe_sort | int(0) | 管排序 |
| row_sort | int(0) | 排排序 |
| sort_by | int(0) | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

超温记录表（monitor_hotarea_temp）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 id（自动递增） |
| pi_code | varchar(40) | 测点号 |
| start_time | datetime | 超限开始时间 |
| end_time | datetime | 超限结束时间 |
| highest_temp | decimal(10,2) | 最高值 |
| limit_temp | decimal(10,2) | 限值 |
| limit_duration | int | 超温时长 (秒) |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| number | int | 周期内超限计数 |
| mw_value | decimal(10,2) | 负荷 |
| steam_pressure_value | decimal(10,2) | 主汽压力 |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| device_id | varchar(32) | 受热面 ID |

数据情况截图（示例）：

检修策划

锅炉检修策划表（overhaul_boiler）

| 字段名 | 类型 (长度) | 注释 |
| --- | --- | --- |
| overhaul_id | varchar(32) | 检修主键ID |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉ID |
| overhaul_name | varchar(128) | 检修名称 |
| overhaul_level | varchar(5) | 检修等级 |
| begin_date | date | 开始日期 |
| end_date | date | 结束日期 |
| overhaul_year | varchar(10) | 检修年份 |
| status | varchar(20) | 检修状态 |
| reserve1 | varchar(10240) | 预留字段1 |
| reserve2 | varchar(500) | 预留字段2 |
| create_by | varchar(64) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(64) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| overhaul_num | int(0) | 检修次数 |
| defect_num | int(0) | 缺陷数 |
| tubchage_num | int(0) | 换管数 |
| legacy_defect_num | int(0) | 遗留缺陷数 |

数据情况截图（示例）：

检测位置表 （overhaul_new_checklocation）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 id |
| parent_id | varchar(32) | 父 id |
| boiler_id | varchar(255) | 锅炉 id |
| device_id | varchar(32) | 受热面 id |
| name | varchar(100) | 位置名称 |
| hole_type | varchar(100) | 定位孔类型 (peep - 观察孔，burner - 燃烧器，soot - 吹灰孔等) |
| type | int | 类型标识 (0 - 受热面，1 - 定位孔) |
| code | varchar(128) | 编码 |
| row_count | int | 总排数 |
| wall_thickness | decimal(8,4) | 原始壁厚 |
| wall_thickness_limit | decimal(8,4) | 壁厚限值 |
| out_thickness | decimal(8,4) | 原始外径 |
| out_thickness_limit | decimal(8,4) | 外径限值 |
| wall_thickness_rate | decimal(8,4) | 减薄速率 |
| out_thickness_rate | decimal(8,4) | 蠕胀速率 |
| del_flag | int | 删除标志（0 - 存在，1 - 删除） |
| create_by | varchar(90) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(90) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| row_pitch | decimal(8,4) | 排间距 |
| pipe_pitch | decimal(8,4) | 管间距 |
| direction | varchar(255) | 方向，用于计算坐标值从下往上 up、从上往下 down、从左往右 left、从右往左 right |
| model_info | text | 保存三维相关信息 |

数据情况截图（示例）：

检测记录表（overhaul_record）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 id |
| overhaul_id | varchar(32) | 检修计划 id |
| device_id | varchar(32) | 受热面 id |
| check_id | varchar(32) | 检测位置 id |
| mark_type | varchar(32) | 检测类型 1 - 测厚，2 - 缺陷 (字典) |
| defect_type | varchar(32) | 缺陷类型 1 - 高温腐蚀，2 - 磨损，3 - 结渣，4 - 蠕变，5 - 管道变形 |
| mark_area | varchar(50) | 面积 |
| row_num | varchar(10) | 管屏号 |
| hole_code | varchar(32) | 定位孔编码 peep - 观察孔，burner - 燃烧器，soot - 吹灰孔等 |
| mark_time | datetime | 测量时间 |
| file_path | varchar(255) | 文件路径 |
| create_by | varchar(90) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(90) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| del_flag | varchar(1) | 删除标志 (0 - 存在，1 - 删除) |
| reserve1 | varchar(255) | 冗余字段 1 |
| reserve2 | varchar(255) | 冗余字段 2 |
| data_type | varchar(10) | 数据来源: MAN - 手动标记，IMP - 文件导入，ROB - 同步 |

数据情况截图（示例）：

记录详情表（overhaul_record_tubes）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| tube_id | varchar(36) | 主键 id |
| overhaul_record_id | varchar(36) | 测量 id |
| name | varchar(100) | 管子描述 |
| tube_code | varchar(50) | 管位置编号 |
| tube_position | varchar(100) | 管位置描述 |
| tube_path | longtext | 管三维坐标 |
| is_change | int | 是否换管 (0. 否 1. 是) |
| start | decimal(8,4) | 开始位置 |
| end | decimal(8,4) | 结束位置 |
| length | decimal(8,4) | 长度 |
| thickness | decimal(8,2) | 管子壁厚 |
| image | longtext | 图片 base64 |
| create_by | varchar(90) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(90) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| reserve1 | varchar(255) | 冗余字段 1 |
| reserve2 | varchar(255) | 冗余字段 2 |
| location_id | varchar(255) | 检测位置 id |

数据情况截图（示例）：

壁厚减薄速率表（overhaul_thickness_rate）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键（自动递增） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| device_id | varchar(32) | 设备 ID |
| location_id | varchar(32) | 位置 ID |
| overhaul_id | varchar(32) | 检修策划 ID |
| row_num | int(11) | 第几排 |
| pipe_num | int(11) | 第几根 |
| check_type | varchar(10) | 检测类型 |
| wall_thickness | decimal(8,4) | 原始壁厚 |
| wall_thickness_limit | decimal(8,4) | 壁厚限值 |
| wall_thickness_measure | decimal(8,4) | 测量壁厚 |
| wall_thickness_rate | decimal(8,4) | 减薄速率 |
| out_thickness | decimal(8,4) | 原始外径 |
| out_thickness_limit | decimal(8,4) | 外径限值 |
| out_thickness_measure | decimal(8,4) | 测量外径 |
| out_thickness_rate | decimal(8,4) | 蠕胀速率 |
| residual_life | int(11) | 剩余寿命 |
| last_measure_date | date | 最后测量时间 |

数据情况截图（示例）：

启停机记录表（monitor_boiler_start_stop）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 id（自动递增） |
| boiler_id | varchar(64) | 所属锅炉 |
| start_date | datetime | 启机时间 |
| stop_date | datetime | 停机时间 |
| status | varchar(1) | 1 - 启机、0 - 停机 |
| stop_reason | varchar(1000) | 停机原因 |
| sort_by | int(11) | 排序号 |
| create_by | varchar(32) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(32) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

数据情况截图（示例）：

吹灰器

吹灰器信息表（base_soot_blower）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| blower_id | varchar(32) | 主键 id |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 id |
| device_id | varchar(32) | 所属受热面 |
| pi_code | varchar(40) | 测点编码 |
| blower_name | varchar(100) | 吹灰器名称 |
| blower_code | varchar(50) | 吹灰器编号 |
| blower_type | varchar(20) | 吹灰器类型 |
| pipe_nums | varchar(100) | 所在根数 |
| direction | varchar(10) | 方向 |
| model | varchar(100) | 型号 |
| location | varchar(100) | 所在位置 |
| install_date | date | 安装日期 |
| putinto_date | date | 投产日期 |
| production_plant | varchar(200) | 制造厂 |
| create_by | varchar(32) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(32) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

数据情况截图（示例）：

吹灰器属性表（base_soot_blower_attr）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 默认主键（自动递增） |
| blower_id | varchar(100) | 吹灰器 id |
| attr_name | varchar(200) | 属性名 |
| attr_value | varchar(200) | 属性值 |
| sort_by | int | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

吹灰器运行记录 (monitor_soot_blower_run_record)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键（自动递增） |
| blower_id | varchar(32) | 吹灰器 id |
| start_time | datetime | 吹灰开始时间 |
| end_time | datetime | 吹灰结束时间 |
| blowing_duration | int | 吹灰时长 (秒) |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| current_a | decimal(10,2) | 当前工作电流 |

数据情况截图（示例）：

磨煤机

磨煤机信息表（base_coal_mill）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| mill_id | varchar(32) | 主键 ID（主键，非空） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| pi_code | varchar(40) | 测点编码 |
| mill_name | varchar(100) | 磨煤机名称 |
| mill_code | varchar(50) | 磨煤机编码 |
| mill_type | varchar(255) | 磨煤机类型 |
| location | varchar(100) | 所在位置 |
| install_date | date | 安装日期 |
| putinto_date | date | 投产日期 |
| production_plant | varchar(200) | 制造厂 |
| create_by | varchar(90) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(90) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

数据情况截图（示例）：

磨煤机属性表（base_coal_mill_attr）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 默认主键（自动递增） |
| mill_id | varchar(100) | 磨煤机 id |
| attr_name | varchar(200) | 属性名 |
| attr_value | varchar(200) | 属性值 |
| type | varchar(32) | 类型 |
| sort_by | int | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

磨煤机运行记录 (monitor_coal_mill_run_record)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 id（自动递增） |
| mill_id | varchar(32) | 磨煤机 id |
| record_time | datetime | 创建时间 |
| current_a | decimal(10,2) | 电机电流 (单位: A) |
| coal_flow_tonh | decimal(10,2) | 给煤量 (单位：吨 / 小时，t/h) |
| primary_air_flow | decimal(10,2) | 一次风量 (单位: t/h 或 m³/h) |
| boiler_mw | decimal(10,2) | 负荷 MW |
| type | varchar(1) | 类型 (0 - 系统获取，1 - 超温记录) |

数据情况截图（示例）：

防磨防爆小组

防磨防爆小组 (account_group)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 id |
| parent_id | varchar(32) | 父 ID |
| group_name | varchar(200) | 小组名称 |
| group_type | varchar(32) | 小组类型 |
| group_duty | varchar(1000) | 小组职责 |
| sort_by | int(11) | 排序号 |
| remark | varchar(100) | 备注 |

数据情况截图（示例）：

防磨防爆小组成员（account_group_member）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 ID（主键，自动递增） |
| group_id | varchar(32) | 小组 ID |
| member_role | varchar(20) | 组内角色 |
| member_name | varchar(20) | 成员姓名 |
| telephone | varchar(40) | 手机号 |
| member_photo | varchar(500) | 照片（存储 URL / 路径） |
| member_station | varchar(500) | 所属岗位 |
| member_duty | varchar(1000) | 成员职责 |
| remark | varchar(1000) | 备注 |
| sort_by | decimal(8,0) | 排序号 |
| parent_id | varchar(50) | 上级 ID |

数据情况截图（示例）：

膨胀传感器

膨胀传感器 (sen_expansion)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 ID（主键，非空） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| sensor_code | varchar(32) | 传感器编码 |
| sensor_name | varchar(100) | 传感器名称 |
| sensor_type | varchar(255) | 传感器类型：1 - 激光；2 - 位移；3-SIS |
| gateway_id | int(11) | 网关 |
| gateway_ip | varchar(20) | 网关 IP |
| gateway_port | int(11) | 网关端口 |
| install_position | varchar(200) | 安装位置 |
| model_position | varchar(100) | 模型位置 |
| unit | varchar(10) | 单位 |
| x_point_code | varchar(32) | X 测点编码 |
| x_direction | varchar(10) | X 测点方向 |
| x_alarm_info | int(11) | X— 般告警 |
| x_alarm_warning | int(11) | X 重要告警 |
| x_alarm_critica | int(11) | X 严重告警 |
| y_point_code | varchar(32) | Y 测点编码 |
| y_direction | varchar(10) | Y 测点方向 |
| y_alarm_info | int(11) | Y— 般告警 |
| y_alarm_warning | int(11) | Y 重要告警 |
| y_alarm_critica | int(11) | Y 严重告警 |
| z_point_code | varchar(32) | Z 测点编码 |
| z_direction | varchar(10) | Z 测点方向 |
| z_alarm_info | int(11) | Z— 般告警 |
| z_alarm_warning | int(11) | Z 重要告警 |
| z_alarm_critica | int(11) | Z 严重告警 |
| cold_state_x | int(11) | 冷态 X 值 |
| cold_state_y | int(11) | 冷态 Y 值 |
| cold_state_z | int(11) | 冷态 Z 值 |
| x_label | varchar(10) | X 标签 |
| y_label | varchar(10) | Y 标签 |
| z_label | varchar(10) | Z 标签 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| sort_by | int(11) | 排序号 |

数据情况截图（示例）：

膨胀传感器告警 (sen_expansion_alarm)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 ID（主键，非空，自动递增） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| sensor_code | varchar(32) | 传感器编码 |
| sensor_name | varchar(100) | 传感器名称 |
| value_x | int(11) | X 值 |
| value_y | int(11) | Y 值 |
| value_z | int(11) | Z 值 |
| alarm_direction | varchar(20) | 告警方向 |
| alarm_level | varchar(1) | 告警级别 |
| alarm_location | varchar(200) | 告警位置 |
| alarm_content | varchar(200) | 告警内容 |
| alarm_state | varchar(1) | 告警状态：Y - 已确认；N - 未确认 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| confirm_time | datetime | 确认时间 |
| confirm_by | varchar(50) | 确认人 |

数据情况截图（示例）：

膨胀传感器记录 (sen_expansion_record)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 ID（主键，非空，自动递增） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| sensor_code | varchar(32) | 传感器编码 |
| sensor_name | varchar(100) | 传感器名称 |
| value_x | int(11) | X 值 |
| value_y | int(11) | Y 值 |
| value_z | int(11) | Z 值 |
| over_limit | varchar(1) | 超限：N - 否；Y - 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |

数据情况截图（示例）：

膨胀传感器网关 (sen_gateway)

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 ID（主键，非空，自动递增） |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 ID |
| code | varchar(32) | 网关编码 |
| name | varchar(255) | 网关名称 |
| ip | varchar(20) | 网关 IP |
| port | int(11) | 网关端口 |
| mac | varchar(50) | MAC 地址 |
| username | varchar(50) | 用户名称 |
| password | varchar(50) | 用户密码 |

数据情况截图（示例）：

泄爆记录（overhual_leakage）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主节 id |
| boiler_id | varchar(32) | 锅炉 id |
| overhaul_id | varchar(32) | 锅炉检修 id |
| device_id | varchar(32) | 设备 id |
| check_date | date | 检修时间 |
| leakage_date | date | 泄漏时间 |
| leakage_descrip | varchar(128) | 位置描述 |
| row_num | int(11) | 第几排 |
| pipe_num | int(11) | 第几根 |
| relative_pipe_num | int(11) | 从吹灰器数第几根 |
| soot_blower_id | varchar(32) | 吹灰器 id |
| leakage_reason | varchar(512) | 泄漏原因 |
| handling_method | varchar(128) | 处理方法 |
| reason_type | varchar(512) | 原因分类 |
| is_abnormal_stop | varchar(1) | 是否非停 |
| file_url | varchar(512) | 附件 url |
| file_name | varchar(200) | 附件名称 |
| create_by | varchar(64) | 创建人 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_by | varchar(64) | 更新人 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
| mark_info | varchar(5000) | 三维标记信息 |

数据情况截图（示例）：

三维模型

目录表（km_catalog）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| catalog_id | varchar(32) | 主键 |
| compress_file_id | varchar(32) | 压缩文件 ID |
| convert_flag | char(10) | 文件转换状态 |
| rel_id | varchar(32) | 关联 ID |
| file_status | char(10) | 文件状态 |
| file_id | varchar(32) | 源文件 ID |
| catalog_name | varchar(128) | 源文件名称 |
| catalog_type | char(10) | 文件类型 |

数据情况截图（示例）：

文件表（km_file）

| 字段名 | 类型（长度） | 注释 |
| --- | --- | --- |
| file_id | varchar(32) | 主键 |
| file_name | varchar(64) | 文件原始名称 |
| file_path | varchar(256) | 文件路径 |
| create_time | datetime | 上传时间 |
| file_suffix | varchar(28) | 文件类型 |

数据情况截图（示例）：